                                 内部文件编号：
简易升降机
施工过程自检报告

报告编号                            
施工单位                             
施工日期                              
工程性质 (新安装  (大修  (改造 ( 移装
宁波市特种设备行业协会制
:
说    明
1、本报告适用于简易升降机（以下简称起重机）的安装、改造、大修、移装工程施工过程记录。专用的起重机中相同或类似的部分亦可参照使用。

2、检验依据

《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》TSGQ7016-2016
  《简易升降机安全规程》GB28755-2012  

本公司降机检验作业指导书XXX-2016
设计文件及相关产品合同
以上文件和标准均为现行有效版本
3、此自检报告为过程记录，当每个阶段自检完毕后，应提交监检员进行必要确认。
4、如起重机施工仅为局部改造或大修，则表1～表5中内容作部分填写，并加以必要说明。

5、运行试验结束后，检验员应及时完成最终自检报告，并提交监检机构和施工单位存档。
6、所有表中的“检验结果”栏如有测量数据要求时应填写实测数据，无如数据要求时应采用“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。     

7、检验用仪器设备应完好并在计量检定期内。
8、检验员应对自检结果进行核对，对检测数据负责，施工单位对自检结果负责。

	基 本 情 况

	使用单位地址
	

	联 系 人
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	施工（使用）地点
	

	产品出厂编号
	
	用户设备编号
	

	制造单位
	
	制造日期
	 

	主 要 参 数

	规格型号
	
	额定载重量
	（kg）

	额定速度
	（m/min）
	货厢重量
	（kg）

	提升高度
	（m）
	开门宽度
	（mm）

	货厢规格
	深            mm；宽           mm；高             mm；

	层     站     门
	开门方式
	□手动门   □自动门

	主机制造单位
	
	驱动主机
	 □电动葫芦   □卷扬机
 □曳引机     □泵站

	主机（泵站）型号
	
	主机额定起重量
	      kg

	主机（泵站）编号
	
	钢丝绳公称直径
	    mm

	控制柜型号
	
	控制柜编号
	

	限速器型号
	
	安全钳型号
	

	门锁型号
	
	缓冲器型号
	

	设计使用年限
	
	使用登记证编号
	

	设计变更、修改说明：

施工技术负责人：
年   月   日


表1  设备开箱检验记录

	序号
	检 验 项 目 与 要 求
	检验结果

	1
	随机资料
	产品质量合格证明、整机型式试验证明
	

	2
	
	产品设计文件（包括总图、井道布置图、主要受力结构件图、电气原理图、液压系统原理图）
	

	3
	
	安装说明书和安装图
	

	4
	
	使用维护说明书
	

	5
	
	主要零部件、安全保护装置合格证、型式试验证明
	

	6
	
	装箱清单
	

	7
	产品及标牌参数应与合同相符
	

	8
	电动葫芦、曳引机、液压泵站、吊钩、钢丝绳、卷筒、滑轮、液压阀等主要零部件与装箱清单、合格证、铭牌相符
	

	9
	门锁、制动器、缓冲器、起重量限制器、下行超速保护装置、电动葫芦、液压管路限流或切断装置等安全保护装置的合格证、铭牌、型式试验证明相符
	

	10
	电动机、控制器、配电箱、控制屏、电阻器等电气设备与装箱清单、合格证、铭牌相符合
	

	11
	其他附件、工具和附属材料应与装箱清单相符
	

	12
	货厢、导轨、主机承载梁等主要金属结构件的基本尺寸及材质，工字钢的型号等应符合产品设计文件的要求。
	

	13
	结构件及其它机电设备应无变形、损伤和锈蚀现象
	

	说

明


	

	检验员：                                   年   月   日

	监检资料确认
	监检员：                        年   月   日


注；1、此表中第8、9、10项可附加具体零部件的核查记录表。
2、改造、大修施工主要核查已改造的结构件和更换零部件的相关资料，并加以说明。
简易升降机安装基础与土建验收证明

使用单位（甲方）                            产品编号            
施工单位（乙方）                                       施工位置             
该简易升降机井道、机房、承重梁（墙）等土建工程符合设计图纸、土建施工技术规定要求或有检查验收记录。

使用单位负责人：                       施工单位负责人：

（单位章）                               （单位章）

表2导轨检查记录
	序号
	项目
	检查内容与要求
	检验结果

	1※
	外观
	导轨的型式应与下行超速保护装置的型式相匹配，且型号符合设计要求；导轨的长度应保证货厢使上极限动作和完全压缩缓冲器时所对应的货箱和平衡重（如有）能提供不小于0.1m的进一步制导行程。
	

	2
	
	导轨不应有裂纹、严重磨损等影响简易升降机安全运行的缺陷。
	

	3
	顶面距离偏差
	左右两侧导轨同一水平面顶面距离偏差不大于3mm
	

	4※
	直线度
	货厢和对重的导轨直线度最大值应符合设计要求
	

	5※
	支架个数与长度
	每根导轨至少应有2个支架，其间距不大于2.5m。当最上端导轨的长度无法满足2个支架的安装要求时，允许只装设1个支架，但其弯曲强度应满足设计要求。货厢导轨的下端应支承在坚实的地面上。
	

	6※
	支架安装
	支架或地脚螺栓埋入墙体应牢固。焊接支架，其焊缝应是连续的，并应双面焊牢。膨胀螺栓只能用于井道具有足够强度的混凝土墙面，且应垂直于墙面。
	

	7
	接头
	导轨接头应平整光滑，接头台阶应不大于0.5mm；接头间隙应符合设计规定。
	


	8
	固定件
	固定导轨的螺栓和压板等固定件不应缺少，压板固定牢固，垫片不得窜动，防松装置有效。
	

	导轨位置
	序  号
	检测长度（mm）
	垂直度（mm）
	顶面距离偏差（mm）

	
	
	
	货厢顶面
	货厢侧面
	对重顶面
	对重侧面
	序号
	货厢
	对重

	左侧
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	直线度（mm）
	
	
	
	
	4
	
	

	右侧
	1
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	基准值
	
	

	
	直线度(mm)
	
	
	
	
	最大偏差
	
	

	检验员：                                                     年    月    日

	监检资料确认
	监检员：                        年   月   日


注：“※”项主要针对新安装导轨要求

表3层门安装检查记录

	序号
	项目
	检查内容与要求
	检验结果

	1
	门框
	门框安装位置适合，与土建的配合及固定符合设计文件要求。
	

	2
	
	门框安装的水平度与重直度符合标准规定
	

	3
	地坎
	层门地坎安装位置适合，固定牢靠，与土建的配合及支架强度符合设计要求。
	

	4
	
	层门地坎的水平度≤2/1000mm。
	

	5
	
	层门地坎与货厢入口边缘间隙≤35mm，且左右间隙偏差符合要求。
	

	6
	门扇间隙
	层门关闭时，门扇之间、门扇与立柱或地坎之间的间隙≤10mm。无孔货厢门关闭后，门扇之间及门立柱、门楣和地坎之间的间隙应不大于10 mm；
	

	检验员：                                                     年    月    日

	监检资料确认
	监检员：                        年   月   日


表4驱动主机安装检查记录
	序号
	项目
	检查内容与要求
	检验结果

	1
	承重梁
	承重梁的规格选取应符合设计图纸的要求
	

	2
	
	承重梁进入承重墙的深度：超过墙厚中心20mm以上，且≥75mm。承重梁的水平度及相互之间的平行度应符合设计要求。
	

	3
	电动葫芦
	悬挂式电动葫芦悬挂构件强度符合要求，固定牢靠，联接不松动。
	

	4
	
	座放式电动葫芦底架强度符合要求，放置位置正确，锁紧牢靠。
	

	5
	
	电动葫芦安装水平度符合设计要求。
	

	6
	曳引机
	曳引机摆放位置准确，锁紧螺栓规格符合要求，固定牢靠。
	

	7
	
	曳引机安装水平度符合设计要求。
	

	8
	
	减振装置数量、安装位置符合要求。
	

	9
	出绳角度
	钢丝绳与卷筒、曳引机绳槽的出绳偏斜角应符合相关标准的规定
	

	10
	
	钢丝绳悬挂货厢吊点的位置精度应符合设计要求
	

	11
	其他
	
	

	检验员：                                                     年    月    日

	监检资料确认
	监检员：                        年   月   日


表5  货厢拼装检查记录

	序号
	项目
	检查内容与要求
	检验结果

	1
	货厢门架
	门架立柱、底架安装水平度、垂直度符合设计要求，斜拉杆
长度适合，固定牢靠。
	

	2
	货厢底面
	货厢底面水平度≤1.5/1000
	

	3
	货厢侧壁
	货厢侧壁重直度≤1/1000
	

	4
	货厢门
	货厢门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应不大于10 mm。
	

	5
	
	货厢门对口水平度≤1.5mm
	

	6
	货厢吊点
	吊钩悬挂点和轿顶反绳轮的安装精度符合设计图纸要求，联接牢靠。
	

	7
	导靴
	导靴安装位置正确，固定牢靠，导靴之间的距离偏差不大于±2.5mm
	

	8
	其他
	
	


	检验员：                                                     年    月    日

	监检资料确认
	监检员：                        年   月   日


表6 施工质量和安全性能检验记录

	序号
	检 验 项 目 与 要 求
	检验结果

	
	
	

	1
	安全标志
	（1）机房门外侧设置“机房重地，闲人莫入”的警示标志；
（2）每层站明显部位应设置“严禁载人运行”的警示标志和额定起重量标志；
（3）每层站明显部位应设置“安全使用须知”；
（4）升降机货厢内明显部位应有产品制造或改造铭牌。
	

	2
	机房和检修平台
	应设置进出机房或检修平台的安全通道，且通道应设永久性电气照明装置。 
	

	3
	
	机房内应设置固定照明、电源插座和消防设施。

检修平台应设置红色紧急停止开关、固定照明和电源插座。
	

	4
	
	机房要求：
(1) 应有足够的尺寸，以确保人员安全和方便地对有关设备进行检修；

(2) 机房门窗应有防风雨，机房门应有锁。

(3) 机房地板上的开孔尺寸，在满足使用条件下应减到最小，位于井道上方的开口必须采用圈框，此圈框应当凸出地面至少50mm。
	

	5
	
	检修平台的设置应采用以下三种形式之一：

a.当驱动装置设在底坑区域内时，允许以底坑地面作为检修平台，并在适合检修位置设置机械装置，该机械装置应设置有效的电气联锁装置；

b当驱动装置设在井道上部时，允许以货厢顶部作为检修平台，并在适合检修位置设置机械装置，该机械装置应设置有效的电气联锁装置；

c.在井道顶部设专用的检修平台，并设置检修门。
	

	6
	井

道
	井道应是简易升降机专用的，井道内不得装设与简易升降机无关的设施。对重（或平衡重）应与货厢安装在同一个井道内。如果井道设置在人员能到达空间的上面，井道底坑的底面至少应按5000N/㎡载荷设计，且:a) 将对重（或平衡重）缓冲器安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；或 b) 对重（或平衡重）上装设下行超速保护装置。
	

	7
	
	除必要的开口外井道应当完全封闭，井道壁、底板和顶板应采用坚固的非易燃材料建造，且强度足够，无裂纹、明显变形等损坏现象。
	

	8
	
	顶部空间：

(1)强制式升降机当货厢位于上极限位置、曳引式升降机当对重完全压在缓冲器上、液压式升降机当柱塞伸出到达极限位置时，应满足以下条件：
a)货厢导向装置长度应能提供≥0.1m的进一步制导行程。

b)货厢顶部与井道顶部的空间应能保证容纳一个0.5m×0.6m×0.8m的长方体，该长方体任一平面朝下放置即可。

c)货厢顶设备的最高部件与井道顶的对应位置之间的距离应≥0.1m。
d)货厢顶部站人平面与井道顶的对应位置之间的距离应≥1.0m。
(2) 曳引式升降机当货厢完全压在其缓冲器上时，对重导向装置长度应能提供≥1.0m的进一步制导行程。
	

	9
	
	底坑空间：

当货厢完全压在缓冲器上和液压柱塞缩回到达最低位置时，应满足：
a)  货厢底最低部件与底坑对应位置之间的距离应≥0.1m。
b) 底坑空间应能保证容纳一个0.5m×0.6m×1.0m的长方体，该长方体任一平面朝下放置即可（进底坑检修时有相应防护措施除外）。
	

	10
	
	底坑设施：
(1)底坑应保持清洁，底坑底部应光滑平整，不得渗水。

(2)底坑内应设置：a)非自动复位的红色紧急停止开关，该开关在打开层门去底坑时和在底坑地面上均容易接近；b)固定照明装置及其开关、独立的电源插座；c) 当底坑深度超过1.2 m时，应设置不突入简易升降机运行空间的固定爬梯。
	

	11
	
	检修门、活板门均不得朝井道内开启，且应设置警示标语,并应有用钥匙开启的锁。当上述门开启后，不用钥匙也能将其关闭和锁住；检修门即使在锁住情况下，也应能不使用钥匙从井道内部将门打开。上述门均应设有效的电气联锁装置，电气联锁装置应采用符合标准规定的安全触点形式。
	

	12
	
	导向装置顶面与导靴（或导轮）工作面之间的水平间隙应不大于5 mm。
	

	13
	
	如果对重由对重块组成，应采取必要的措施以防止它们移位，可以把对重块固定在金属框架内或者至少用两根拉杆将对重块固定住。
	

	14
	货

厢
	货厢有效面积应符合GB28755-2012的规定，货厢的净高度应不小于1800mm。
	

	15
	
	除货厢门、通风口以及必要的检修窗外，货厢其它表面应采用封闭结构，并具有足够强度。
	

	16
	
	货厢门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应不大于10 mm。
	

	序号
	检 验 项 目 与 要 求
	检验结果

	
	
	

	17
	货

厢
	货厢入口应设置具有电气联锁装置的货厢门，电气联锁装置应采用安全触点型式。手动开闭的货厢门应设有机械锁定装置。
	

	18
	
	动力驱动货厢门，其关闭应在使用人员连续控制和监视下，通过持续揿压按钮或类似方法（持续操作运行控制）来实现，且最快门扇的平均关闭速度不应大于0.3m/s。对有贯通门的货厢，当简易升降机停靠在层站时，未设层门一侧的相应货厢门不应被自动开启。
	

	19
	
	如货厢门为贯通门，在简易升降机处于平层位置时，货厢地坎、门框架或滑动门的最近门口边缘与井道内表面之间的水平距离应不大于150 mm。当该距离大于150 mm时，应有措施防止人员从货厢内部打开货厢门。
	

	20
	
	每一个货厢地坎上应装设护脚板，护脚板垂直高度应不小于300 mm，其宽度应不小于相应层站入口的净宽度。
	

	21
	
	当货厢顶外则边缘离井道壁的自由距离超过300mm时，应加设高度不小于700 mm、中间间隔不大于350 mm、下部踢脚板高度不小于100 mm的护栏。
	

	22
	层

门
	面对货厢入口的井道开口处应装设水平滑动或铰链式无孔层门，层门可采用由货厢门驱动和手动两种形式。层门门扇和框架应有足够的机械强度。层门净高应不小于1800 mm。
	

	23
	
	层门关闭时，门扇之间、门扇与立柱或地坎之间的间隙≤10mm。
	≤   mm
	

	24
	
	每个层门应设有足够强度的地坎，且与货厢入口边缘间隙≤35mm。
	≤   mm
	

	25
	
	在层门的开启方向上，以150N的人力施加在一个最不利的点上，门扇之间或门扇与立柱之间的间隙不得大于下列值：a) 对旁开门，30 mm；b) 对中分门，总和为45 mm。
	≤   mm
	

	26
	
	每个层门应设电气联锁装置，在正常操作的情况下，如果有一个层门或多扇层门中的任何一扇门开着，则货厢应不能启动或继续运行，电气联锁装置应采用安全触点型式。
	

	27
	
	货厢运动前应将层门有效地锁紧在闭合位置上。锁紧元件的啮合尺寸不应小于7mm，其锁紧必须由一个符合安全触点要求的电气联锁装置来证实。
锁紧元件应用重力或弹簧来产生和保持锁紧状态，即使弹簧失效，重力也不应导致开锁。
	

	28
	
	层门应设机械联锁装置，在正常运行时，应不能打开层门（或多扇层门中的任意一扇），除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站，

开锁区域不大于层站水平面上或下75mm，采用货厢门驱动层门的，该尺寸允许增加到200mm。
	

	29
	
	如果滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成，允许：

a)符合安全触点形式要求的电气联锁装置装在一个门扇上；

b)若只锁紧一扇门，则应采用钩住重叠式门的其他闭合门扇的方法，使如此单一门扇的锁紧能防止其他门扇的打开。

如果滑动门是由数个间接机械连接（如用钢丝绳、皮带或链条）的门扇组成，允许只锁紧一扇门，其条件是：这个门扇的单一锁紧能防止其他门扇的打开，且这些门扇均未装设手柄。未被锁住的其他门扇的闭合位置应由一个符合标准规定的安全触点来证实。
	


	序号
	检 验 项 目 与 要 求
	检验结果

	
	
	

	30
	
	各层门上均应设自动复位的紧急开锁装置。
	

	31
	
	在货厢门驱动层门的情况下，当货厢在开锁区域之外时，层门无论因为何种原因而打开，应有一种装置（如重块或弹簧）能确保该层门自动关闭。
	

	32
	主要零部件
	吊钩固定牢靠，锁紧装置不得有松动，并设有可靠的防脱钩装置；不得使用铸造吊钩；钩面应光洁，无裂纹剥裂等影响安全的缺陷；吊钩和悬挂夹板上不得出现任何焊接、焊补现象。
吊钩出现以下任一情况时应报废：a）裂纹；b）危险断面磨损达原尺寸的10%；c）开口度比原尺寸增加15%；d）扭转变形超过10°；e）危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。
	

	33
	
	钢丝绳应符合以下要求：

(1) 钢丝绳安全系数应≥8，公称直径应≥8mm。
(2) 对于曳引驱动的升降机：曳引轮、导向轮或滑轮的节圆直径与钢丝绳直径比应≥30倍。
(3)钢丝绳的固定方式连接应符合GB6067.1的规定，电动葫芦钢丝绳压板数≥3个，不得使用编织接长钢丝绳。
(4)完全压在缓冲器上时，钢丝绳在卷筒上的缠绕，除固定绳尾的圈数外，必须≥3圈。
(5)断丝数不超过标准的规定；钢丝表面磨损量≤20%；直径减少量不大于公称直径的7%。
(6)不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、钢丝（或绳股、绳芯）挤出、绳芯损坏等现象。
	

	34
	
	电动葫芦应满足以下要求：

(1)在卷筒上的排列应整齐，润滑良好；尾端的固定装置，应有防松或自紧的性能。卷筒绳槽和卷筒壁不得严重磨损和变形。
(2)动作可靠灵活有效；上升动作时，吊钩或货厢最高部位与驱动主机最低部位的垂直距离≥50mm。
(3)工作正常，无严重磨损，钢丝绳在卷筒上的排绳不紊乱。
	

	35
	
	曳引轮和导向轮对铅垂线的偏差在空载和满载工况下均应≤2mm；曳引轮轮槽不应有严重不均匀的磨损和槽形改变，悬臂式曳引轮应有挡绳装置。
	

	36
	
	卷筒装配连接牢固；卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧的性能；卷筒直径与钢丝绳直径之比≥14倍；钢丝绳在卷筒上排列应整齐，润滑良好；卷筒绳槽和卷筒壁不得严重磨损和变形。
	

	37
	
	制动器调整适宜，制动平稳可靠；零部件不应有缺件和缺陷；液压制动器不应漏油，且油位正确；摩擦片磨损量不得超过原厚度的50% ，露出铆钉时应报废。制动轮与摩擦片之间应接触均匀，且不能有影响制动性能的缺陷或油污。制动轮应无裂纹，凹凸不平度不得大于1.5mm，不得有铆钉引起的划痕。
	

	38
	
	滑轮直径与钢丝绳直径之比≥16倍；滑轮无裂纹，轮缘无缺损；滑轮槽表面应光洁平滑不应有严重磨损和损坏钢丝绳的缺陷；应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置，间隙不得大于钢丝绳直径，且不得损坏。
	

	39
	电

气

设

备
	电气控制箱附近应设置单独的主电源开关，所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。
	

	40
	
	当外电源发生错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。
	

	41
	
	切断电动机和制动器的电流至少应由两个独立的电气装置实现。
	

	42
	
	简易升降机不论何种原因造成运行中止，未经重新操作不得自动启动。
	

	43
	
	各导线和电缆的选用、布局应合理，并有相应的防护措施；控制柜各电器元件配置合理，标志齐全，与线路图相符。
	

	44
	
	电气设备的金属外壳及金属结构的接地形式应采用TN－C－S或TN－S，且接地（零）可靠，接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线。
	

	45
	
	当电网电压不大于1000V时，在电路与裸露导电部件之间施加500V（d.c）测得的绝缘电阻不应小于1 MΩ。
	≥ 
    MΩ
	

	46
	
	升降机的停层应采取自动平层型式。各层站应设置楼层召唤按钮和非自动复位的红色紧急停止开关，且具有能方便确认货厢是否平层的装置或功能。
	

	47
	安全保护和防护装置
	停层保护装置
升降机应设置停层保护装置，是否符合以下要求。

（1）当货厢处于除底层外的任一平层位置，并且货厢门打开时，能够防止货厢发生非正常滑移或者坠落；
（2）停层保护装置动作灵活可靠，无卡阻现象；
（3）停层保护装置在货厢门开启不大于300mm时完全动作，并且具有动作到位指示；
（4）设置有效的电气连锁装置，当停层保护装置作用时，能够切断简易升降机的电气安全回路
	

	48
	
	下行超速保护装置
除直接作用液压式外，检查升降机是否设置下行超速保护装置，是否符合以下要求，并进行现场监督试验。
（1）下行超速保护装置采用机械的动作方式，并且能够使载有额定起重量的货厢可靠制停；
（2）下行超速保护装置设置有效的电气连锁装置，当下行超速保护装置作用时，能够切断简易升降机的电气安全回路；
（3）下行超速保护装置应处于有效的校验周期内（校验周期为5年），动作速度不小于额定速度的115%，并且小于0.8m/s；
	

	49
	
	防运行阻碍保护装置
升降机的防运行阻碍保护装置是否符合以下要求
（1）强制式简易升降机应设置悬挂装置松弛时的安全装置，当货厢向下运行受到阻碍时能及时切断简易升降机的电气回路。

（2）曳引式、直接作用液压式简易升降机设置运转限制器，当货厢或对重运行受到阻碍，且时间超过全程运行所需时间加10s以前，应切断电动机或电磁阀的电源。运转时间限制器不应影响检修运行。
	


	序号
	检 验 项 目 与 要 求
	检验结果

	
	
	

	50
	安全保护和防护装置
	限位装置开关
曳引式、强制式简易升降机应设置上、下限位开关。直接作用液压式简易升降机是否设置上限位开关。采用自动复位的型式，应检查在极限开关动作之前起作用。
	

	51
	
	极限开关
曳引式、强制式简易升降机上、下两端是否装设极限开关。直接作用液压式简易升降机是否装设上极限开关。该开关在货厢或者对重（如有）接触缓冲器前是否起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
极限开关应用以下两种作用方法之一：
a)采用强制的机械方法直接切断电动机和制动器供电回路；
b)采用安全触点切断向主电路接触器线圈直接供电的电路。
	

	52
	
	缓冲器
货厢和对重行程底部的极限位置是否设置缓冲器，如采用耗能型缓冲器，检查是否设置检查缓冲器正常复位的电气装置。
	

	53
	
	停止装置
各层站、底坑、检修平台和货厢顶部应设置非自动复位的红色紧急停止开关。操作装置采用符合标准规定的安全触点形式，红色并且标有“停止”字样，有防止误操作的双稳态型式保护。
	

	54
	
	检修运行装置
在货厢顶部应设置一个易于接近的检修运行装置，是否由一个能防止误操作的双稳态检修转换开关操作。
	

	55
	
	液压管路限流切断装置
直接作用液压式简易升降机应设置限流或者切断装置（措施）；当液压管路爆裂、严重泄漏时，是否能够有效防止货厢超速和坠落；限流或者切断装置是否与油缸刚性连接。
	

	56
	
	超载保护装置
升降机应设置超载保护装置。当实际起重量达到110% 额定起重量之前时，超载保护装置应起作用，此时简易升降机应无法启动。并发出音响或发光信号通知使用人员。
	

	57
	
	机械设备防护装置
检查升降机设置的防护装置是否符合以下要求：
(1)对可能产生危险并可接近的旋转部件应提供有效的防护，光滑旋转部件应有黄色警告色标。
(2)曳引轮、滑轮和（或者）链轮，安装一个用以防止悬挂绳或者链条松弛时脱离绳槽或者链轮的装置。
	


注：1)表6记录一般控制在简易升降机主要零部件、电气设备、安全装置和各机构安装、调试结束后，试运行之前进行施工质量全面状况检查。

2)部分装置的功能测试、零部分运行状态可结合试运转检验中空载试运转同时进行。
表7试运转检验记录
	序号
	检 验 项 目 与 要 求
	检验结果

	1 
	试运转前检查
	(1) 电气系统、安全联锁装置、制动器、控制器、照明和信号系统等安装应符合要求，其动作应灵敏和准确。
(2) 钢丝绳端的固定及其在吊钩、取物装置、滑轮组和卷筒上的缠绕应正确、可靠。
(3) 各润滑点和减速器所加的油、脂的性能、规格和数量应符合设备技术文件的规定。
(4) 盘动各运行机构的制动轮，均应使转动系统中最后一根轴（车轮轴、卷筒轴等）旋转一周不应有阻滞现象。
	

	2 
	空载试运转
	(1) 操纵机构、控制系统、安全防护装置动作
操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。
(2) 各机构动作
空载下升降机应能可靠平稳地起动、运行和停层，各机构和电气设备工作正常，无异常声响，平层精度≤±15mm。
(3)液压系统、润滑系统
液压系统无泄漏油现象，液压泵站工作正常，液压油温升不超过规定值。
	

	3 
	额定载荷试验
	(1)制动下滑量
额定载荷下的升降机制动下滑量应符合以下要求：a)货厢的平层准确度应在±15mm范围内。b)直接作用液压式升降机装有额定载重量的货厢停在上端站，10分钟内的下沉距离应≤10mm。

(2)主要零部件
额载工况下升降机应能可靠平稳地起动、运行和停层，各机构和电气设备工作正常，无异常声响，主要零件无损坏。
	

	4 
	静载
荷试
验
	(1)主要受力结构件
现场监督试验，当货厢内装载125%额定载荷，静停历时10分钟，货厢应无滑移现象，货厢及各承重结构件应无变形、松动、开裂和机械损坏等现象。
(2)主要机构连接处
现场监督试验，当货厢内装载125%额定载荷，静停历时10分钟，升降机主要机构连接处未出现松动或者损坏。

(3)其他损坏
现场监督试验，当货厢内装载125%额定载荷，静停历时10分钟，无影响性能和安全的其他损坏。
	

	5 
	动载荷试验
	(1)机构、零部件工作情况
当货厢内装载110%额定载荷全行程运行，升降机应能可靠地起动、运行和制停，电动葫芦等各主要部件和金属结构工作正常。
(2)机构、结构件损坏和松动情况
当货厢内装载110%额定载荷全行程运行，升降机主要机构、结构件无损坏，连接无松动。
	

	6 
	其他项目
	平衡系数
曳引式简易升降机的平衡系数应在0.4～0.5范围内。
	

	检验员：                                                         年   月   日

	监检资料确认
	监检员：                                   年   月   日


注：1）试运转检查和空载运转相关项目具体可参照表6的内容。2）静载、动载试验主要针对新安装和改造的简易升降机。3）试运转试验应由监检员参与下进行。4、对于测量数据的记录可附加记录表卡。

	本工程主要检验仪器设备

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	编号
	序
号
	仪器设备名称
	规格型号
	编号

	1
	兆欧表
	
	
	2
	游标卡尺
	
	

	3
	万用表
	
	
	4
	接地电阻仪
	
	

	5
	塞尺
	
	
	6
	钢卷尺
	
	

	7
	线锤
	
	
	8
	钢直尺
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	检 验 结 论

	本工程按《简易升降机安全规程》GB28755、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278等相关标准规范和工程合同进行施工，自检合格。

检验员签名：                       施工负责人签名：
年  月  日                               年  月  日

                                       （施工单位章）




1

